Тестовые задания по теме: « Общие сведения о холодильном оборудовании»

Дайте определение:

1.   Процесс перехода вещества из твёрдого состояния в жидкое  _______________________

- Процесс перехода вещества из твёрдого состояния в газообразное ___________________

- Процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное ____________________

- Способы охлаждения:

а)  ___________________________________;

б)  ___________________________________;

в)  ___________________________________

Выберите правильный вариант ответа:

( форма ответа:  «Буква»)

- Компрессорные холодильные машины работают:

а)  с затратой механической энергии;

б)  с затратой тепловой энергии;

в)  с затратой электрической энергии.

6.   Вещество, предназначенное для отвода тепла от охлаждаемой среды:

а)  теплоноситель;

б)  хладоагент;

в)  промежуточное вещество.

7.   Устройство, имеющее вид змеевиковой ребристой батареи, установленное внутри

холодильного шкафа:

а)  конденсатор;

б)  компрессор;

в)  испаритель.

8.   Устройство, которое отсасывает пары хладоагента из испарителя и направляет их в

конденсатор:

а)  регулирующий вентиль;

б)  конденсатор;

в)  компрессор.

9.   Устройство, предназначенное для охлаждения паров фреона и превращения их в

жидкость:

а)  регулирующий вентиль;

б)  конденсатор;

в)  компрессор.

10.  Агрегат фреоновой автоматической компрессорной машины включает в себя:

а)  конденсатор;

б)  компрессор;

в)  испаритель.